**Приложению №2 к порядку оказания медицинской помощи населению по профилю "Косметология", утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 18 апреля 2012 г. № 381н**

**Стандарт
оснащения косметологического кабинета**

**1. Стандарт оснащения кабинета врачебного приема**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Мебель медицинская | 1 комплект |
| 2. | Дерматоскоп | 1 |
| 3. | Рабочее место врача | 1 |
| 4. | Лампа бестеневая с увеличительной лупой | 1 |

**2. Стандарт оснащения манипуляционного кабинета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Мебель медицинская | 1 комплект |
| 2. | Лампа бестеневая с увеличительной лупой | 1 |
| 3. | Устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий (ванна) | 1 |
| 4. | Стерилизатор воздушный, суховоздушный[\*](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70079196/#2991) | 1 |
| 5. | Стерилизатор ультрафиолетовый (кварцевый), в том числе передвижной | 1 для передвижных -1 на 2 кабинета |
| 6. | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 |
| 7. | Аппарат для распаривания лица | 1 |

**3. Стандарт оснащения процедурного кабинета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Мебель медицинская | 1 комплект |
| 2. | Лампа бестеневая с увеличительной лупой | 1 |
| 3. | Устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий (ванна) | 1 |
| 4. | Стерилизатор воздушный, суховоздушный[\*](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70079196/#2991) | 1 |
| 5. | Стерилизатор ультрафиолетовый (кварцевый), в том числе передвижной | 1 для передвижных - 1 на 2 кабинета |
| 6. | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 |
| 7. | Холодильник для хранения медикаментов | 1 |
| 8. | Стойка для внутривенных вливаний | 1 |

Примечание:

В приложении указаны минимальная номенклатура и минимальное количество оборудования для организаций. Оснащение оборудованием, отмеченным знаком "\*", осуществляется при отсутствии в составе организации центрального стерилизационного отделения.