Приложение № 3
к [Порядку](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70265866/#10000) оказания медицинской
помощи населению по профилю
«диетология», утв. [приказом](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70265866/#0)
Министерства здравоохранения РФ
от 15 ноября 2012 г. № 920н

**Стандарт
оснащения кабинета врача-диетолога**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Фонендоскоп | 1 |
| 2. | Измеритель артериального давления манометрический мембранный с детскими манжетами | 1 |
| 3. | Весы медицинские | 1 |
| 4. | Ростомер | 1 |
| 5. | Лента сантиметровая | 1 |
| 6. | Калипер (для измерения толщины кожных складок) | 1 |
| 7. | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | 1 |
| 8. | Анализатор биохимический ручной | 1 |
| 9. | Аппарат для исследования компонентного состава тела (биоимпедансометрии) | 1 |
| 10. | Персональный компьютер с программным обеспечением: программа оценки фактического питания; программа диагностического тестирования для выявления нарушений пищевого поведения; программа расчета индивидуальных рационов питания |  |